УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Прогрессовского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области 
от 29.04.2025 № 30

ПЛАН

мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025 - 2026 годов теплопотребляющих установок администрации Прогрессовского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка теплопотребляющих установок в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения. | Рабочая группа по подготовке к отопительному сезону администрации Прогрессовского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области | 04.08.2025 |
| 2 | Проведение проверки пломбирования дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы | Рабочая группа по подготовке к отопительному сезону администрации Прогрессовского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области | 28.07.2025 |
| 3 | Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | Рабочая группа по подготовке к отопительному сезону администрации Прогрессовского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области | 30.07.2025 |
| 4 | Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем | Рабочая группа по подготовке к отопительному сезону администрации Прогрессовского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области | 05.08.2025 |
| 5 | Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения | Рабочая группа по подготовке к отопительному сезону администрации Прогрессовского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области | 29.07.2025 |
| 6 | Проверка технической готовности теплопотребляющей установки к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии | Рабочая группа по подготовке к отопительному сезону администрации Прогрессовского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области, МКП «Панинское коммунальное хозяйство» | 07.08.2025 |
| 7 | Сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель с теплоснабжающей организацией | Рабочая группа по подготовке к отопительному сезону администрации Прогрессовского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области | 06.08.2025 |